|  |
| --- |
| 大庆市人民医院  北院门诊扶梯改造项目招标公告 |
| 1. **项目基本概况** 2. （一）项目名称：大庆市人民医院北院门诊扶梯改造项目   （二）招标方式：竞争性磋商  （三）采购预算：50万元人民币（含运输、安装、辅料及税金）  **二、供货安装时间及项目地点**  　 （一）供货安装时间(按合同约定执行)  　 （二）项目地点：大庆市人民医院北院门诊  **三、投标人报名要求**  （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  （二）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。  （三）提供本项目投标公司有效的企业法人营业执照；  （四）投标人具有中华人民共和国与本项目相关资质  （五）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；  （六）不接受联合体投标；  （七）在经营活动中没有重大违法记录；  （八）法律、行政法规规定的其他条件。  **四、项目商务要求**  （一）具有独立法人资格  （二）投标供应商如为电梯制造商，须具备中华人民共和国特种设备生产许可证（许可证项目为“电梯制造”（含安装、修理、改造））或同时具备中华人民共和国特种设备制造许可证和中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）。  （三）投标供应商如为授权经销商，须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）。   1. **项目技术要求**   （一）技术要求  产品名称：室内自动扶梯  数量：2台（门诊2-3层）  倾斜角度：30°  提升高度：3900mm  梯级宽度：1000mm  调速方式：全变频（配方向指示灯）  运行速度：额定运行速度0.5m/s  水平梯级数量：2个  围裙板：发纹不锈钢  梯级：黑色不锈钢或铝合金  梳齿板：铝合金或塑料  出入口踏板：铝合金贴片或不锈钢面板  扶手带：黑色  护臂板：10mm无色安全玻璃  扶手支架：不锈钢  梯身装修：发纹不锈钢  加油装置：自动加油  电源：交流三相五线制380V 50HZ,照明交流220V 50HZ  桁架：角钢  特别要求：产品制造、安装、维修必须满足或高于国家所有法规、标准、检规及条例等要求。  （二）\*安全装置：1、梯级（踏板）防静电、2、扶手带防静电、3、紧急停止、4、扶手入口保护、5、超速保护、6、欠速保护、7、非操纵逆转保护、8、断错相保护、9、短路保护、10、过载保护、11、梯级（踏板）缺失保护、12、梯级（踏板）下陷保护、13、梯级（踏板）链保护、14、梳齿保护、15、检修插座、16、机房护板、17、急停保护、18、扶手带测速保护、19、制停超距保护、20、围裙保护、21、楼层防开启保护、22、驱动链保护、23、围裙毛刷、24、主机制动器检测、25、防爬装置、26、防滑行装置、27、阻挡装置、28、防挡板、29、附加制动器。  （三）“\*”条款为必须满足项，不满足为废标依据。因扶梯属于特种安全设备，验收时按参数逐条验收，如有一项不符，将不予以验收通过。   1. **付款方式**   电梯安装验收合格后支付合同价款的95%，质保期满支付合同价款的5%。质保期为一年。  **七、投标文件说明：**  　 （一）投标书应为胶装、标明目录页码，**应包含有关投标人报名要求证明材料及打分项目证明材料**等。  （二）投标人请将投标资料密封在信封或档案袋内（投标书封面，要求写明文件名称、投标单位名称（盖章）、地址、投标单位法定代表人（签字或盖章），投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。  （三）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。  （四）标书封面须有以下内容  1.投标公司全称及正本或副本标识  2.投标公司联系人及联系方式  （五）投标文件包含项目：  1.提供有效的营业执照副本（加盖公章）  2.法定代表人身份证（法定代表人参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书，法定代表人身份证及授权代表身份证。否则投标无效。（加盖公章）  3.报价明细单（加盖公章）  4.提供本单位的依法缴纳社会保障资金证明及授权代表社保证明材料。（加盖公章）  5.诚信竞争承诺书（承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务及公司的主要业绩也请列出）。（加盖公章）  6.提供本单位的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及证明材料（加盖公章）。  7.响应资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消响应资格，且供应商自行承担法律责任（加盖公章）。  8.服务方案（服务承诺、质量及售后服务保证措施等）。（加盖公章）  9.清晰详细的供货安装方案。  10.评标需要的其它材料。  **八、投标要求：**  (一)中标单位接到中标通知后必须在三个工作日内前来我院签定合同，否则视为自动弃标，。  　 （二）投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。  　 （三）中标单位所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市人民医院的所有损失。  **九、报名的时间及地点**  　　1.报名时间：2023年12月28日至2024年1月6日  ，上午8时30分至11时，下午13时30分至16时。  　　2.开标时间及地点：2024年1月7日上午9时北院机关四楼学术报告厅（如有变化另行通知）。  **十、联系方式**  　　详细地址：黑龙江省大庆市开发区建设路241号  　　邮 编：163316　联系人：贾朝惠  联系电话： 6612009  **十一、附件：评分细则** |