附件2：

DR球管维修项目技术参数及需求

1、富士数字化医用X射线摄影系统RADNEXT50 PLUS-D专用球管

2、为保证图像质量，球管维修前后参数不得变化

球管型号      ：UH-6FC-31E球管

焦点个数      ：2个

焦点大小及功率：0.6mm（40KW)/1.2mm（100KW)

靶盘规格：材质：铼钨/钼   直径：100mm

标称最高管电压：150kV (单发负荷)、 125kV(连续负荷)

球管阳极热容量：210kJ(300kHU)

阳极靶转速：    8000转/分

阳极靶角度：    12°

X射线束：       距焦点847mm的距离，550x550mm （阳极侧根据靶角度12°）

3、签订合同后10个工作日内完成维修、安装并使用。

4、维修后球管质保期一年。保期内如球管故障，再维修总时长不得超过18天。