大庆市人民医院常闭式防火门改造维修项目招标公告

- 项目基本概况 - （一）项目名称：大庆市人民医院常闭式防火门改造维修项目 （二）招标方式：竞争性谈判 （三）采购预算：4.842万元（维修明细见附表1）。 二、服务时间及服务地点 （一）服务时间：按合同签订日期 （二）服务地点：大庆市人民医院北院门诊 三、商务要求 （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （二）提供与本项目相符的企业法人营业执照； （三）提供消防施工二级或以上资质； （四）提供安全生产许可证； （五）不接受联合体投标； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 四、技术参数要求: （一）控制总线电缆NHBV22/2.5*4。 （二）8301控制模块。 （三）烟感探测器（与主机联动匹配）。 （四）电动闭门器。 （五）防火门控制线NHRVS4*2.5。 （六）质保期为一年期限。 - 项目要求： （一）现场踏勘，本项目要求供应商进行现场勘察，如不进行现场勘察造成相关损失由供应商自行承担。踏勘时间2024年11月20日上午8时至10时。 联系人：庄兴东 联系方式：15004588889 - 验收要求：本项目包含安装，按验收要求逐个防火门联动测试，如联动测试无效将不予结款。 - 付款要求：验收合格后全额支付项目款。 六、投标文件说明： （一）投标书应为胶装、标明目录页码，应包含有关投标人资格要求证明材料等。 （二）投标人请将投标资料密封在信封或档案袋内（投标书封面，要求写明文件名称、投标单位名称（盖章）、地址、投标单位法定代表人（签字或盖章），投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。 （三）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章。投标文件一律不退，请贵单位自留底稿。 （四）标书封面须有以下内容 1.投标公司全称及正本或副本标识 2.投标公司联系人及联系方式 （五）投标文件包含项目： 1.提供有效的营业执照副本（加盖公章） 2.法定代表人身份证（法定代表人参会时提供）。如参会代表不是法定代表人的，须附有授权委托书，法定代表人身份证及授权代表身份证。否则投标无效。（加盖公章） 3.报价明细单（加盖公章） 4.诚信竞争承诺书（承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务及公司的主要业绩也请列出）。（加盖公章） 5.提供本单位的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及证明材料（加盖公章）。 6.响应资料无弄虚作假声明。如发现资料为虚假资料，将取消响应资格，且供应商自行承担法律责任（加盖公章）。 7.服务方案（质量及售后服务保证措施等）。（加盖公章） 8.根据实际情况勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》并签字盖章，详见附件 9.关于依法缴纳社会保障资金的证明材料的说明： 本项目采购文件中所称“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。 税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。 10.评标需要的其它材料。 七、投标要求： (一)中标单位接到中标通知后必须在三个工作日内前来我院签定合同，否则视为自动弃标，我院有权确定第二中标单位。 （二）投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。 （三）中标单位所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市人民医院的所有损失。 八、报名的时间及地点 1.报名时间：2024年11月20日至2024年11月22日 上午9时至11时，下午14时至16时。 2.地点：大庆市人民医院安保科 3.开标时间：2024年11月25日上午9时，地点机关四楼学术报告厅。 十、联系方式 详细地址：黑龙江省大庆市开发区建设路241号 邮 编：163316 联系人：庄兴东 联系电话：15004588889 十一、附表1：维修明细 门诊常闭式防火门改常开式防火门改造明细 序号; 名称/型号; 单位; 数量. 1; 控制电缆NHBV22/2.5*4（控制总线）; 米; 580. 2; 8301控制模块; 只; 20. 3; 感烟探测器; 只; 40. 4; 防火门电动执行机构（电动闭门器）; 套; 40. 5; 防火门控制线路NHRVS4*2.5; 米; 200. 6; 人工费; 项; 1.