附件二

电子鼻咽喉镜维修项目：

1、故障设备为奥林巴斯电子鼻咽喉镜，其型号为ENF-VT2。

2、所需配件如下：

（1）CCD

（2）按键总成

（3）钳道管

（4）插入管

（5）导光束

（6）弯角橡皮

（7）弯曲部组件

（8）螺旋管