大庆市人民医院血液回收机等医疗设备采购项目招标公告（第二次）

- 项目编号：RMYYYX2507

- 二、项目名称：血液回收机等医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证 |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表 |  |
| 15 | 产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 17 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 18 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年2月19日至2025年2月21日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年2月25日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液回收机 | 麻醉科 | 38 | 1 |  |

附件2：(包二）

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冰机 | 麻醉科 | 6 | 1 |  |

大庆市人民医院

2025年2月18日

附件：

血液回收机主要技术参数

- ★1.适用范围：自体血液回输机能对自体同源的血液进行抗凝收集、清洗及回收等程序，将回收的红细胞保存到血袋中，以备回输给患者，适用于各类手术。

- ★2.具有多种操作模式：自动模式、手动模式。

- ★3.界面显示：触摸显示屏，图文数据显示，中文操作界面，便于操作。

- 4.具有外置显示屏及独立控制系统。

- ★5.具有＞1个蠕动泵。

- ★6.无残留原血功能，洗净更彻底，产科应用更安全。

- 7.具有高性能处理系统。

- 8.软件具有更高更多样化的升级空间，功能强大。

- 9.具有内置安装指导系统。

- 10.内置常见故障排除系统。

- 11.自体血液常规处理时间：3-5分钟/周期。

- ★12.紧急模式血液处理时间：＜1min快速回输。

- 13.设备内置打印机，打印病人数据长久保存。

- 14.内置USB数据及存储输出功能，可储存超上万例手术数据。

- 15.设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作。

- ★16.红细胞回收率：≥95%

- 17.回收后血球压积：≥55%

- 18.离心机转速：2000-5650转/分。

- 19.蠕动泵流量：0-1000ml/分。

- ★20.血液成分分离功能。

- 21.具有气泡检测功能。

- 22.具有防红细胞流失自动调节功能。

- 23.具有红细胞血层检测功能。

- 24.具有预冲功能，可动态增加。

- ★25.具有自动启动进血功能。

- 26.具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护。

- 27.具有提示排废液功能、废液袋容量检测提示功能。

- 28.具有血液洗净度检测功能。

- 29.具有离心井盖锁检测功能。

- 30.开机自检功能。

- 31.抗颠簸摇摆功能：可以满足车载条件下机器正常工作。

★35.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件：

制冰机主要技术参数

★1.该设备可将无菌的液体通过低温制冷，将液体变成负一度结晶固态，形成柔软的冰绒晶体，即冰泥。

★2.用途广泛:广泛用于心外、胸外、器官移植等科室及需要无菌冰泥的相关医疗科室。

3.电源:AC220V±10V

4.电流:5.5A

5.频率:50Hz

6.额定功率:750W

7.容量:6000ml/max

8.噪音分贝:≤65

9.工作方式:连续工作

10.工作室温度:≤35℃

11.相对湿度:≤85%

12.外形尺寸:450x410x900mm

13.重量:65kg

★14.设备生产日期为2024年6月以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。