大庆市人民医院牙科综合治疗机医疗设备采购项目招标公告（第二次）

- 项目编号：RMYYYX2523

- 二、项目名称：牙科综合治疗机医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（提供佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年4月15日至2025年4月17日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗机（一体式） | 口腔外科 | 7.5 | 1 |  |

大庆市人民医院

2025年4月14日

附件1：

牙科综合治疗机 （一体式）

主要技术参数

一、综控台、治疗椅和治疗单元

1.输入电压：AC100-120/AC220-240V。

2.频率：50Hz/60Hz±1Hz。

3. 水压：5bar。

4.最大水流量：100L/min。

5. 最大气流量：80L/min。

6. 最大气压：7.5bar。

7. 输入功率 （耗电量）：1.2KV。

★8.升降方式进口液压马达（电动机），噪音降到最低。

- 9.患者椅座垫面离地面最低高度＜380mm，患者椅垫面离地面最高高度＞780mm。

- ★10.患者椅扶手采用圆形设计，上下移动旋转便于患者上下。

11.患者椅长度： ≤ 1910mm。

12.靠背转动角度： 0°~66°。

13.头枕转动角度： -10°~45°。

★14.综控台器械盘配备患者病例架也可放置平板电脑，综控台器械盘右侧带有鼠标操作区并带有水杯挂架，左侧带有器械托盘延展区手术器械放置更方便；综控台器械盘有5个特殊角度器械放置孔，并配有LED状态智能指示灯，器械收纳更准确。

15.牙椅打开和关闭时间；开：60s,关：600s。

16.水滤过器；滤过率：5μm。

17. 空气滤过器；滤过率：5μm。

18.负压系统的滤过器；滤过率：2μm。

19.大气压力；操作时大气压力：700~1060hpu。

★20. LED 口腔灯（手术灯）是 ≤5000K色温，双把手可拆卸消毒降低交叉感染，提供≥5阶段亮度调节的LED口腔灯（手术灯），具有感应开关功能，LED口腔灯含蓝光过滤板具有蓝光过滤技术可以有效减缓树脂硬化速度，LED灯显色指数达到90以上。

21.牙科椅最大载荷重量：130kg+50kg。

★22.医生操控台采用4.3寸全彩色LCD面板屏幕（非触摸屏），通过LCD屏幕显示多种动态画面治疗信息，LCD面板显示屏具备口内X光片检视功能；操作面板具有可以调节升降椅位，提供习惯的治疗椅位、手机注水、灯光操作按键、转速设定、计时器等多种功能。

二、痰盂及助手托架、脚踏控制板

1.可拆式痰盂盆便于清洁卫生。

★2.助手工作台操作面板设置有椅位调整、漱口台清洗、灯光开关等多种功能键；痰盂下方综控台（患者椅左侧箱外侧区域）设有可以控制出水量旋钮及温/冷水切换装置，并设有USB端口，给使用者的操作方式提升了便利性。

3.配置有吸滤器，易于维护清洁。

★4.双感应式供水系统可准确控制出水量。

5.脚踏控制板可调整牙椅位置、手机转速、洁牙开关等。

6.医生座椅无接缝式椅垫设计，不锈钢压缩气缸升降，可调节座椅高度及靠背角度。

7.地箱要求：总尺寸≤23×23cm,地箱内部配置管线和电源线可外接水、电源、气、负压等装置可供口腔牙科综合治疗机设备正常运转。

★三、以上各个加★条款要求的技术参数，需在所投型号产品的品牌微信公众号官网手机端或官网电脑端查看到对应型号产品带有图片显示和文字功能描述作为响应技术参数的佐证。

★四、标准配置（裸机）

1.治疗机:进口高级型治疗机一套，进口高级液压电动牙科椅一套。

2.医生座椅，高级型医师座椅：1套。

3.配有可以连接六孔高速手机的管线及接头：2套。

4.配有可以连接四孔低速气马达手机的管线及接头：1套。

5.豪华型手动调节（调光）、感应调节开关LED口腔灯（手术灯）：1套。

6. 三用喷枪（水气雾）2把；强吸1把，弱吸1把。

7.自动定量、恒温漱口水系统：1套。

8.显示器支架：1套。

★五、设备生产日期为2024年9月份以后。

备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。