大庆市人民医院南北院消防设施维护保养项目采购公告

项目编号：RMYYAB2025002
二、项目名称：大庆市人民医院南北院消防设施维护保养项目
三、采购方式：竞争性磋商
四、预算金额：25.5万元/年
五、合同履行期限：服务期限三年（合同1+1+1模式，每年一签）。
六、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

七、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	消防资质
	企业法人营业执照

	2
	
	一级注册消防工程师2人及以上（提供劳动合同原件扫描件及国家社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）注册截图）（提供证件原件彩色扫描件及开标前3个月社保证明，退休人员提供退休证明）；

	3
	
	一级注册消防工程师2人及以上（提供劳动合同原件扫描件及国家社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）注册截图）（提供证件原件彩色扫描件及开标前3个月社保证明，退休人员提供退休证明）；



	4
	
	建（构）筑消防员（无方向要求）或消防设施操作员（职业方向：消防设施检测维修保养），技能等级：中级或以上，4人及以上。（提供国家职业资格证书原件扫描件及开标前3个月社保证明）；

	5
	投标人资质
	开户许可证

	6
	
	法人代表授权书

	7
	
	法人代表身份证复印件

	8
	
	投标代表身份证复印件

	9
	项目报价：报价不能超过预算金额，超过预算金额视为无效报价

	10
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	11
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	12
	技术规范偏离表

	13
	售后服务承诺书及质量保证协议

	14
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	15
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

八、技术需求及数量：见附件1
九、评分细则：见附件2
十、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年11月21日至2025年11月27日

（工作日时间，上午8:30-11:00，下午13：30-16:00）
报名方式：电话报名。

（四）开标时间及地点：2025年12月2日上午8:30，机关四楼学术报告厅，如有变化，另行通知。

（五）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、报名及咨询电话：庄兴东   0459-6612810   15004588889       
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	规格型号
	预算单价
	备注

	1
	大庆市人民医院南北院消防设施维护保养
	全院
	/
	25.5万元
	


技术参数要求

	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	★
	1
	负责大庆人民医院南北院所有建筑消防设施设备的维护保养工作。

	★
	2
	维护保养范围：包括消防控制主机、自动喷淋灭火系统、应急广播系统、消防送风系统、火灾自动报警系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示、消防给水系统、消防水泵及稳压装置等相关的消防设备、消防水池及高位水箱检查、电气火灾监控系统、灭火器系统、防火卷帘门、室内消防栓系统、消防供电系统等其他消防设施等所有的设施设备。

	★
	3
	保养：根据设备的运行记录，为维持设备完好状态功能，进行的有计划的，按照设备工作环境特点维保要求施实的作业项目，包括但不限于清洁、调整、紧固、测试等。

	★
	4
	现场抢修：维修人员接到通知后及时赶到故障现场，修复发生故障的消防设施设备，必要时进行临时修理和现场清理；

	★
	5
	故障抢修：制定维修方案、费用预算、维修申请、签订、施修及维修后的各项性能检测。发生异常时，能及时处警，并采取相对应措施，确保各类消防设施和设备正常运行。

	★
	6
	专项修理：根据设备运行时间或出现故障频次作出的有计划针对某一系统维修项目；

	★
	7
	运行台账：按时填写消防设施维护保养记录。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效；

非“★”号条款为一般性条款，若存在  3  条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效。


附件2：大庆市人民医院医疗设备采购项目评分细则
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分：65分
商务部分：15分
报价得分：20分

	技术部分
	消防设施维护保养方案（20分）


	（1）要有维保管理制度（5分）

（2）相关系统维护保养的具体内容、频次（每月至少一次）及方法（5分）。

（3）应急维修响应时间20分钟内（每超5分钟扣1分）。（5分）

（4）维护保养服务流程安排；（5分）

	
	2.项目服务人员培训方案（10分）
	（1）培训内容（消防设施操作、检查检修岗位职责）（5分）

（2）培训频次（每季度一次）和范围（消防值班员、保安人员）（5分）

	
	3.维保中检测服务方案（10分）
	（1）维保检测人员岗位责任；（5分）

（2）维保检测工作内容；（5分）

	
	4.质量保证措施（10分）


	（1）有适合本项目维保项目的质量保证方针（5分）

（2）有适合本项目维保项目的质量保证保证措施（5分）

	
	5.企业介绍及维护保养人员架构，保密制度（15分）
	（1）企业自我简介；（5分）

（2）项目管理机构配备方案及人员配置（5分）

（3）保密制度；（5分）

	商务部分
	15分
	投标人最近三年内类似项目的业绩5份每提供一份得3分，满分15分。（2023年-2025年，提供合同原件扫描件）

	投标报价
	20分
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。




